豊田市能楽堂照明設備

| 名称 |  |  | 規格・仕様 |
| --- | --- | --- | --- |
| 調光設備 |  | 調光盤 | ３φ４W 主幹4P225AF／200AT |
|  |  |  | 調光器 演出（2kw×35回路） |
|  |  |  | 調光器 客席（2kw×12回路） |
|  |  | 操作卓 TOLSTARⅢ TRDM3-5J-HL | マスターフェーダー 1本 |
|  |  |  | クロスフェーダー 1組 |
|  |  |  | プリセットフェーダー 24本×3段 |
|  |  |  | 300シーン記憶 |
| 照明設備・機材 | 設置機材 | 本舞台ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ | 300Wハロゲン 20台 |
|  |  | 舞台側面ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ | 300Wハロゲン 7台 |
|  |  | 後座ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ | 300Wハロゲン 7台 |
|  |  | 橋掛かりﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ | 300Wハロゲン 11台 |
|  |  | 第１ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 500Wハロゲン （ﾀﾞｸﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付） 6台 |
|  |  | 同上ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 15Aｽﾎﾟｯﾄﾍﾞｰｽ 2ヶ口×3回路 2Kw |
|  |  | 第２ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 500Wハロゲン （ﾀﾞｸﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付） 6台 |
|  |  | 同上ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 15Aｽﾎﾟｯﾄﾍﾞｰｽ 2ヶ口×3回路 2Kw |
|  |  | 第３ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 500Wハロゲン （ﾀﾞｸﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付） 6台 |
|  |  | 同上ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 15Aｽﾎﾟｯﾄﾍﾞｰｽ 2ヶ口×3回路 2Kw |
|  | 移動機材 | フットライト | 75Wハロゲン 12灯 7台 |
|  |  | 舞台天井SS | 200Wハロゲン （ﾀﾞｸﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付） 20台 |
|  |  | 同上ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 上手 15Aｽﾎﾟｯﾄﾍﾞｰｽ×11ヶ口 （2回路 2Kw） |
|  |  |  | 下手 15Aｽﾎﾟｯﾄﾍﾞｰｽ×６ヶ口 （2回路 2Kw） |
|  | その他 | 本舞台 側面コンセント | C型20A×４ヶ口 2Kw |
|  |  | 橋掛かり側面コンセント | C型20A×２ヶ口 2Kw |

平成28年4月現在